## 2011
Выработка и потребление электроэнергии и дизтоплива в 2011 году
электростанцией "Wartsila Diezel" мощностью 3 мВт.
| Выработано квт/ч | Отпущено | [5 empty] | Собств. нужды ДЭС квт/ч | Потери в ЛЭП и ТР квт/ч | расход топлива (т) |  | Удельный расход кг/квт*ч (факт)
|  | "Белэнерго" кВт/ч | Населению квт/ч | Част предп квт/ч | Бюджет. организ. квт/ч | Прочим квт/ч | Всего квт/ч
[10 empty] | по норме 0,240 кг/кВт | фактически
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14
Январь | 762311 | 2865 | 200000 | 4258 | 135170 | 241163 | 583456 | 44720 | 88192 | 182954.64 | 165918 | 0.21765
Февраль | 747327 | 2562 | 170272 | 3663 | 110414 | 197159.2 | 484070.2 | 41520 | 86531.9382 | 179358.48 | 163934 | 0.21936
Март | 621836 | 2143 | 201922 | 2654 | 104904 | 183951.4 | 495574.4 | 41280 | 71350.3324 | 149240.64 | 135967 | 0.21865
1 кв. | 2131474 | 7570 | 572194 | 10575 | 350488 | 622273.6 | 1563100.6 | 127520 | 246074.2706 | 511553.76 | 465819 | 0.21854
Апрель | 494472 | 2262 | 184444 | 2470 | 72172 | 150918.8 | 412266.8 | 39040 | 55972.5928 | 118673.28 | 104089.3 | 0.21051
Май | 453266 | 1645 | 160908 | 4292 | 54787 | 148619 | 370251 | 36480 | 51223 | 108783.84 | 100890.75 | 0.22259
Июнь | 367108 | 1557 | 158800 | 1733 | 29330 | 84585 | 276005 | 30480 | 41372 | 88105.92 | 77229 | 0.21037
2 кв. | 1314846 | 5464 | 504152 | 8495 | 156289 | 384122.8 | 1058522.8 | 106000 | 148567.5928 | 315563.04 | 282209.05 | 0.21463
6 мес. | 3446320 | 13034 | 1076346 | 19070 | 506777 | 1006396.4 | 2621623.4 | 233520 | 394641.8634 | 827116.8 | 748028.05 | 0.21705
Июль | 419552 | 1663 | 95403 | 5580 | 23254 | 126345 | 252245 | 32400 | 47581 | 100692.48 | 92323 | 0.22005
Август | 505710 | 2005 | 169353 | 2012 | 38781 | 133374 | 345525 | 36160 | 57708 | 121370.4 | 100184 | 0.19811
Сентябрь | 515079 | 1373 | 199561 | 2873 | 59532 | 184820 | 448159 | 32320 | 59331 | 123618.96 | 93861 | 0.18223
3 кв. | 1440341 | 5041 | 464317 | 10465 | 121567 | 444539 | 1045929 | 100880 | 164620 | 345681.84 | 286368 | 0.19882
9 мес. | 4886661 | 18075 | 1540663 | 29535 | 628344 | 1450935.4 | 3667552.4 | 334400 | 559261.8634 | 1172798.64 | 1034396.05 | 0.21168
Октябрь | 713613 | 2095 | 231792 | 3236.5 | 108347 | 203736 | 549206.5 | 52560 | 81243 | 171267.12 | 155151 | 0.21742
Ноябрь | 726724 | 1954 | 118229 | 3145 | 111796 | 236687 | 471811 | 46960 | 83543 | 174413.76 |  | 0
Декабрь | 704248 | 2827 | 247239 | 3628 | 115576 | 215333 | 584603 | 45040 | 81017 | 169019.52 |  | 0
4 кв. | 2144585 | 6876 | 597260 | 10009.5 | 335719 | 655756 | 1605620.5 | 144560 | 245803 | 514700.4 | 155151 | 0.072345
ГОД | 7031246 | 24951 | 2137923 | 39544.5 | 964063 | 2106691.4 | 5273172.9 | 478960 | 805064.8634 | 1687499.04 | 1189547.05 | 0.16918